Приложение № 6 к концессионному соглашению

№______ от «___»__________________ 20___г.

Задание и основные мероприятия по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения,

обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых

значений показателей деятельности концессионера

Настоящее Задание сформировано на основании схемы теплоснабжения Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края  до 2021 года, утвержденной постановлением администрации Устьянского сельсовета  от 03.04.2014 года № 23 в целях:

-повышения качества и надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения;

-обеспечения развития инфраструктуры системы водоснабжения;

-обеспечения сбалансированности инфраструктуры системы водоснабжения;

-повышения эффективности деятельности организации водоснабжающего  комплекса.

- Мероприятия по созданию и реконструкции Объекта Соглашения

| № п/п | Наименование объекта имущества | Адрес объекта | вид мероприятия (строительство/ реконструкция/ модернизация/ вывод из эксплуатации | Срок ввода в эксплуатацию/ Вывод из эксплуатации объекта имущества | Планируемая мощность/протяженность сетей | Планируемый эффект после реализации мероприятий | Стоимость мероприятий, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий. (пп. г) п.10(1) Постановления Правительства РФ от 27.07.2013г. №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения») |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водозаборное сооружение (скважина, водонапорная башня) | Красноярский край, Абанский район, ВНБ, с. Устьянск, ул. Мира, 27Г | Устройство ограждения 1 пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) | 2018 |  | Исполнение требований СанПиН 2.1.4.1110-02 | 186,34 |
|  | Итого в 2018 году: |  |  |  |  |  | 186,34 |
| 2 | Водозаборное сооружение (скважина, водонапорная башня) | Красноярский край, Абанский район, с. Устьянск, ул. Луговая, д.28, стр.17 | Устройство ограждения 1 пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) | 2019 |  | Исполнение требований СанПиН 2.1.4.1110-02 | 195,85 |
|  | Итого в 2019году: |  |  |  |  |  | 195,85 |
| 3 | Водозаборное сооружение (скважина, водонапорная башня) | Красноярский край, Абанский район, с. Устьянск, ул. Партизанская, 34А | Устройство ограждения 1 пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) | 2020 |  | Исполнение требований СанПиН 2.1.4.1110-02 | 204,47 |
|  | Итого в 2020году: |  |  |  |  |  | 204,47 |
| 4 | Водозаборное сооружение (скважина, водонапорная башня) | Красноярский край, Абанский район, ВНБ, с. Устьянск, ул. Мира, 27Г | Устройство подъездный путей с твердым покрытием на территории 1 пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) | 2021 |  | Исполнение требований СанПиН 2.1.4.1110-02 |  |
|  | Итого в 2021году: |  |  |  |  |  | 170,95 |
| 5 | Водозаборное сооружение (скважина, водонапорная башня) | Красноярский край, Абанский район, с. Устьянск, ул. Луговая, д.28, стр.17 | Устройство подъездный путей с твердым покрытием на территории 1 пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) | 2022 |  | Исполнение требований СанПиН 2.1.4.1110-02 |  |
|  | Итого в 2022году: |  |  |  |  |  | 178,13 |
| 6 | Водозаборное сооружение (скважина, водонапорная башня) | Красноярский край, Абанский район, с. Устьянск, ул. Партизанская, 34А | Устройство подъездный путей с твердым покрытием на территории 1 пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) | 2023 |  | Исполнение требований СанПиН 2.1.4.1110-02 | 92,8 |
|  | Водозаборное сооружение (скважина, водонапорная башня) | Красноярский край, Абанский район, ВНБ, с. Устьянск, ул. Мира, 27Г | Разработка проекта зоны санитарной охраны (ЗСО), получение санитарно-эпидемиологического заключения | 2023 |  | Исполнение требований СанПиН 2.1.4.1110-02 | 143,79 |
|  | Итого в 2023году: |  |  |  |  |  | 236,59 |
| 7 | Водозаборное сооружение (скважина, водонапорная башня) | Красноярский край, Абанский район, с. Устьянск, ул. Партизанская, 34А | Устройство подъездный путей с твердым покрытием на территории 1 пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) | 2024 |  | Исполнение требований СанПиН 2.1.4.1110-02 | 96,42 |
|  | Водозаборное сооружение (скважина, водонапорная башня) | Красноярский край, Абанский район, с. Устьянск, ул. Луговая, д.28, стр.17 | Разработка проекта зоны санитарной охраны (ЗСО), получение санитарно-эпидемиологического заключения | 2024 |  | Исполнение требований СанПиН 2.1.4.1110-02 | 149,39 |
|  | Итого в 2024году: |  |  |  |  |  | 245,81 |
| 8 | Водозаборное сооружение (скважина, водонапорная башня) | Красноярский край, Абанский район, ВНБ, с. Устьянск, ул. Мира, 27Г | Устройство ворот на территории 1 пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) | 2025 |  | Исполнение требований СанПиН 2.1.4.1110-02 | 20,47 |
|  | Водозаборное сооружение (скважина, водонапорная башня) | Красноярский край, Абанский район, с. Устьянск, ул. Партизанская, 34А | Разработка проекта зоны санитарной охраны (ЗСО), получение санитарно-эпидемиологического заключения | 2025 |  | Исполнение требований СанПиН 2.1.4.1110-02 | 154,77 |
|  | Итого в 2025году: |  |  |  |  |  | 175,24 |
|  | Водозаборное сооружение (скважина, водонапорная башня) | Красноярский край, Абанский район, с. Устьянск, ул. Луговая, д.28, стр.17 | Устройство ворот на территории 1 пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) | 2026 |  | Исполнение требований СанПиН 2.1.4.1110-02 | 21,13 |
|  | Водозаборное сооружение (скважина, водонапорная башня) | Красноярский край, Абанский район, с. Устьянск, ул. Советская,1А | Разработка проекта зоны санитарной охраны (ЗСО), получение санитарно-эпидемиологического заключения | 2026 |  | Исполнение требований СанПиН 2.1.4.1110-02 | 159,72 |
|  | Итого в 2026году: |  |  |  |  |  | 180,85 |
|  | Водозаборное сооружение (скважина, водонапорная башня) | Красноярский край, Абанский район, с. Устьянск, ул. Партизанская, 34А | Устройство ворот на территории 1 пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) | 2027 |  | Исполнение требований СанПиН 2.1.4.1110-02 | 21,76 |
|  | Водозаборное сооружение (скважина, водонапорная башня) | Красноярский край, Абанский район, д. Успенка, ул. Новая,3А | Разработка проекта зоны санитарной охраны (ЗСО), получение санитарно-эпидемиологического заключения | 2027 |  | Исполнение требований СанПиН 2.1.4.1110-02 | 164,52 |
|  | Итого в 2027году: |  |  |  |  |  | 186,28 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 1960,52 |

Субъект Российской Федерации:

Исполняющий обязанности председателя                                                                                                        Ю. А. Лапшин

Правительства Красноярского края                                              _________________             __________________________________

(должность)                                                                            (подпись)                                                                            (расшифровка подписи)

| Концедент Глава администрации Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края (должность) |  |  |  | А.В.Яблоков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Концессионер Директор ООО «Водоканал Абанского района» (должность) |  |  |  | О.С.Пронин |
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |