- Приложение № 1 к концессионному соглашению

№__________ от «___»________________20___г.

Сведения о составе и описании, в том числе о технико-экономических показателях объекта соглашения,

сроке службы, балансовой стоимости передаваемого объекта соглашения

| № | Наименование объекта имущества и его условное обозначение на графическом изображении схемы водоснабжения, позволяющее однозначно его идентифицировать | Наименование и условное обозначение смежных объектов системы водоснабжения, технологически связанных с объектом имущества | Сведения о сооружениях, машинах и оборудовании , которыми оснащен объект имущества, входящий в состав Объекта соглашения |  |  |  |  |  |  | Износ объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование, тип и (или) марка и модель | Количество единиц объектов, оборудования или сооружений с единообразными характеристиками: наименование, тип и (или) марка, модель | Производительность, и (или) мощность, и (или) протяженность, и (или) диаметр поперечного сечения, и (или) объем (вместимость) |  | Балансовая стоимость | Год ввода в эксп-цию объекта/Срок эксплуатации | Состояние: готово к эксплуатации или не готово к эксплуатации, оценка и описание риска выхода из строя при эксплуатации |  |
|  |  |  |  |  | Значение | Ед. изм. |  |  |  |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |
| 1 | Объект водоснабжения Красноярский край, Абанский район, с. Устьянск, ул. Мира, 27Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Нежилое здание водонапорная башня |  | 1; Водонапорная башня системы «Рожновского», обложена кирпичной кладкой |  | 10 | м3/час | 324352,0 | 1991/312 |  | готово |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Водозаборная скважина Красноярский край, Абанский район, с. Устьянск, ул.Мира, 27Г, сооружение 1 |  | 1 |  | 150 | м |  | 1991 |  | готово |  |  |  |
|  | - Машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ЭЛ.НАСОС ЭЦВ-6-10-110 |  | - 1 |  | - 10 | - м3/час | - 32470,50 | - 2015/24 |  | - готово |  |  | - 41 |
| 2 | Объект водоснабжения Красноярский край, Абанский район, с. Устьянск, ул. Луговая, д.28, стр.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Нежилое здание водонапорная башня |  | 1; Водонапорная башня системы «Рожновского» |  | 10 | м3/час | 20000,0 | 1968/588 |  | готово |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Водозаборная скважина Красноярский край, Абанский район, с. Устьянск, ул.Луговая, д.28, стр.17, сооружение 1 |  | 1 |  | 129,4 | м |  | 1968 |  | готово |  |  |  |
|  | - Машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ЭЛ. НАСОС ЭЦВ-6-10-140 |  | - 1 |  | - 10 | - м3/час | - 29674,0 | - 2015/24 |  | - готово |  |  | - 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | - ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СУЗ-40 |  | - 1 |  |  |  | - 11628,20 | - 2012/60 |  | - готово |  |  | - 100 |
| 3 | Объект водоснабжения Красноярский край, Абанский район, с. Устьянск, ул. Партизанская, 34А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  | Нежилое здание водонапорная башня |  | 1; Деревянное здание из бруса 5,00х3,90х2,50, деревянное перекрытие, шиферная кровля |  | 10 | м3/ча с | 92 444,0 | 1990/ 324 |  | готово |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Водозаборная скважина Красноярский край, Абанский район, с. Устьянск, ул.Партизанская, 34А, сооружение 1 |  | 1 |  | 150,3 | м |  | 1990 |  | готово |  |  |  |
|  | - Машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ЭЛ.НАСОС ЭЦВ 6-10-110 |  | - 1 |  | - 10 | - м3/час | - 32470,50 | - 2016/12 |  | - готово |  |  | - 100 |
| 4 | Объект водоснабжения Красноярский край, Абанский район, с. Устьянск, ул. Советская,1А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Нежилое здание водонапорная башня |  | 1; Деревянное здание из бруса 3х4м, деревянное перекрытие, шиферная кровля |  | 1,5 | м3/час | 98252,00 | 1968/588 |  |  | готово |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Водозаборная скважина Красноярский край, Абанский район, с.Устьянск, ул.Советская,1А, сооружение 1 |  | 1 |  | 123 | м |  | 1968 |  |  | готово |  |  |
|  | - Машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - КОМПРЕССОР |  | - 1 |  |  |  |  |  | - 1970/564 |  |  | - готово | - 100 |
| 5 | Объект водоснабжения Красноярский край, Абанский район, д. Успенка, ул. Новая,3А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сооружение водонапорная башня |  | 1; Водонапорная башня системы «Рожновского» |  | 10 | м3/час | 120114,0 | 1977/324 |  |  | готово |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Водозаборная скважина Д 15/77 Красноярский край, Абанский район, д. Успенка, ул.Новая,3А, сооружение 1 |  | 1 |  | 120,5 |  |  | 1977 |  |  | готово |  |  |
|  | - Машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ЭЛ. НАСОС ЭЦВ 6-10-110 | - 1 |  |  | - 10 | - м3/час | - 38480,0 | - 2016/12 |  |  | - готово |  | - 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | - ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СУиЗ «Лоцман+20» | - 1 |  |  |  |  | - 8268,0 | - 2013/48 |  |  | - готово |  | - 100 |

Субъект Российской Федерации:

Исполняющий обязанности председателя                                                                                                           Ю.А. Лапшин

Правительства Красноярского края                                             ___________________                ________________________________

(должность)                                                                                                                                                             (подпись)                                                                      (расшифровка подписи)

| Концедент Глава администрации Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края (должность) |  |  |  | А.В.Яблоков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Концессионер Директор ООО «Водоканал Абанского района» (должность) |  |  |  | О.С.Пронин |
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |