Схема разводящих водопроводных сетей села Устьянск Абанского района Красноярского  края

Дорога на д. Огурцы

Ул. Советская

Пер. Луговой          ВНБ

Ул. Животноводов

ПВХ-d=50mm   I=900mm

ПВХ-d=50mm   I=1200mm

Ул. Новая

ПВХ-d=50mm   I=1000mm

Ул. Луговая

ВНБ

Ул. Береговая

Дорога      Канск- Абан- Богучаны

Ул. 1Мая                                                            ул. 1Мая

ПВХ-d=50mm   I-500mm

ПВХ-d=50mm   I-1100mm

школа

д/сад

Ул Полевая

ПВХ-d=50mm I-600mm

ул. Дорожная

ПВХ-d=50mm I-400mm

переулок

Ул. Лесная ПХВ d=50mm

l =400 m

Ул. Партизанская  ПХВ d=50mm

l =1200m

Ул. Мира                                              колонка       ВНБ                      ул. Мира                                                                            ВНБ

клуб

ВНБ

ВНБ